附件1：原有电梯信息

| 编号 （院内） | 速度（m/s） | 载重（kg） | 数量（台） | 层数 （层-站-门） | 井道尺寸内部净尺寸 | 轿厢内部净尺寸 | 提升高度（MM) | 顶层高（MM) | 控制方式 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 1000 | 1 | 4-4-4 | 宽2400深3050 | 宽1600深1500高2480 | 12000 | 4800 | 并联 | 门诊楼 |  |
| 2 | 1.0 | 1600 | 1 | 4-4-4 | 宽2580深3050 | 宽1400深2400高2480 | 12000 | 4800 | 并联 | 门诊楼 |  |
| 3 | 1.0 | 1600 | 1 | 6-6-6 | 宽2500深3050 | 宽1400深2400高2480 | 18200 | 4800 | 集选 | 住院楼 |  |
| 4 | 1.0 | 1600 | 1 | 6-6-6 | 宽2500深3050 | 宽1400深2400高2480 | 18200 | 4800 | 并联 | 住院楼 |  |
| 5 | 1.0 | 1000 | 1 | 6-6-6 | 宽2250深2250 | 宽1500深1600高2480 | 18200 | 4800 | 并联 | 住院楼 |  |
| 6 | 1.0 | 1600 | 0.5 | 3-3-3 | 原始资料缺失，现场踏勘 |  |  |  | 集选 | 康复楼 | 康复楼1号 |
| 7 | 1.0 | 800 | 1 | 4-4-4 |  |  |  |  | 集选 | 康复楼 | 康复楼2号 |

附件2：新增电梯点位图及设计说明