| 血透室水处理系统更换耗材需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 耗材生产厂家 | 耗材注册证号 | 报名公司名称 | 报名公司授权代表或公司法人 | 联系电话 | 更换后水机维保年限 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 石英砂 | 2-8目 | kg | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锰砂 | 1-2目 | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 活性炭 | 碘值1100 | kg | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 离子交换树脂 | 001*7s | kg | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 8040 | 支 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 反渗透膜 | 4040 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消毒液 | 500ml*2/组 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.更换后透析用水水质必须达到血透用水国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）的要求。 2.耗材需匹配我院现使用水处理系统设备：品牌威力生，型号:WSL-ROII-2型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |