- 绵阳市安州区中医院

- 部分屋面防水维修项目竞争性谈判公告（二次）

绵阳市安州区中医院拟对院区内部分屋面防水维修采用竞争性谈判方式进行院内采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的谈判。

- 1.1.采购项目编号：MYSAZQZZY(2026)谈判001号

- 1.2.采购项目名称：绵阳市安州区中医院部分屋面防水维修项目（二次）

- 1.3.谈判项目简介

1.3.1院内部分屋面：住院楼顶楼空调机房、泌尿门诊平房、发电机房、住院楼三楼连廊，存在漏水问题，经现场勘查，漏水总面积约1146平方米，需通过丙纶卷材铺设、水泥、粘接剂、堵漏剂封堵等方式完成防水维修，防水施工完成后，按不上人屋面要求做20mm厚M15水泥砂浆保护层（设分格缝，分格面积≤1㎡），保护层表面抹平压光，无裂纹、起砂。保障屋面防水功能，避免漏水影响院内诊疗、办公及后勤保障区域正常使用，售后质保期至少5年。

1.3.1.1.施工区域：住院楼顶楼空调机房、泌尿门诊平房、发电机房、住院楼三楼连廊屋面

1.3.1.2.施工做法：旧防水层拆除 → 基层清理 → 堵漏剂封堵裂缝 → 丙纶卷材双层铺设 → 水泥砂浆保护层

工程量清单如下：

| 序号 | 施工区域 | 单位 | 暂估数量 | 施工说明 | 主要施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼顶楼空调机房屋面（7楼） | ㎡ | 约590 | 设备多，需注意成品保护 | 旧防水拆除、基层清理、丙纶卷材双层、保护层 |
| 2 | 泌尿门诊平房屋面（1楼顶） | ㎡ | 约358 | 平房，施工相对简单 |  |
| 3 | 发电机房屋面（1楼顶） | ㎡ | 约33 | 设备重要，注意防水密封 |  |
| 4 | 住院楼三楼连廊屋面（3楼顶） | ㎡ | 约165 | 通道上方，注意安全防护 |  |
| 总面积 |  | ㎡ | 1146 | 最终以实际收方为准 |  |

工程量清单说明：

一、本清单数量为暂估，结算按实际收方量×合同单价

二、报价包含人工、材料、机械、税金等全部费用

三、建议供应商踏勘现场，了解实际施工条件

1.3.2采购预算及最高限价：4.5万元人民币。

1.3.3本项目是/否接受联合体参加：不接受。

1.3.4付款方式：验收合格，收到发票后10个工作日内支付合同金额的95%；质保期满1年且无质量问题，收到发票后10个工作日内支付合同金额的5%。

1.4.邀请供应商方式：本项目以发布公告的方式邀请供应商参加谈判。

1.5.供应商参加本次采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

- 需要满足的一般资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目的特定资格要求：

- (七)具备防水防腐保温工程二级及以上专业承包资质。

- 1.6选取方式

- 1.6.1方式：竞争性谈判，由谈判小组推荐符合采购需求的最低报价者为成交供应商。

- 1.6.2评审方法：最低评标价法。

- 1.7谈判文件获及报名取时间、方式

- 一、谈判文件获取及报名时间：从2026年3月19日至3月24日17:00止（北京时间）。

二、谈判文件获取方式：供应商自行在本公告附件中下载。本项目谈判文件为加密文档，供应商完成报名流程并经采购人审核报名资料合格（报名成功）后，采购人将通过报名预留邮箱向供应商单独发送文件解压密码，未报名或报名资料不合格的供应商不予发放密码。回复谈判文件解密码时段为工作日（8:00-17:00北京时间）。未在报名后一个工作日内收到回复或密码，请联系采购办。若在非工作时间报名，顺延至下一个工作日处理。

三、报名资料：报名登记表、供应商营业执照、防水防腐保温工程资质、安全生产许可证副本复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（经办人非法人时提供）；以上报名资料复印件需加盖供应商公章。评审当天交报名资料原件。

注：供应商提供的资料须真实、完整、有效，未按要求提供资料的不予受理，提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。

四、报名方式：将报名资料按顺序扫描成一个PDF文件后发送至邮箱15281658593@163.com，邮件主题：绵阳市安州区中医院屋面防水维修项目+XXX公司+经办人联系方式。未按报名要求完成报名视为无效响应。

1.8提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点：

一、提交响应文件截止时间及开启时间：2026年3月25日9:00（北京时间）；评标当天9:00现场提交，逾期送达的响应文件不予受理。如有变动电话通知。

二、提交响应文件地点：评审现场提交。

三、提交响应文件地点：绵阳市安州区中医院门诊（传承楼：1号楼）五楼会议室。

1.9联系方式：

一、咨询联系电话：

归口管理科室：刘老师15892635536采购办：王老师15281658593

- 二、纪检监察室监督电话：李老师0816--4369322

- 采购人地址：绵阳市安州区花荄镇中医街4号。

- 附件：1.供应商报名所需表格

- 2.谈判文件

- 绵阳市安州区中医院

- 2025年3月18日