绵阳市安州区中医院智慧中医药健康服务

能力提升项目医用设备带配件及安装采购概况与需求说明

项目背景与目标

（一）项目背景与目标

为加快我院实施的智慧中医药健康服务能力提升项目整体推进，项目涉及医用气体设施配件及安装服务，拟启动本次调研了解配件及安装服务的价格供应信息。

（二）项目目标

本次调研了解医用气体设施配件及安装服务的市场价格供应信息为医院的项目实施提供参考信息。
采购标的物说明

（一）标的物名称：无缝不锈钢管（氧气管）、无缝不锈钢管（吸引管）、氧气终端等医用气体配件

主要功能：为临床病人的治疗提供方便快捷的服务。

（三）技术参数/服务标准：详见附件1。

（四）交付/服务周期：合同签订后40天内安装完成并验收合格；提供至少3年的免费质保及升级服务。

三、其他说明

（一）是否允许联合体响应： □是 ☑否

（二）是否接受进口产品： □是 ☑否（如选“是”，须注明产品产地要求：）

（三）其他特殊要求：中标人须对医院现有相关人员进行全面培训；需提供详细的质保期后续五年维保及升级费用测算。

四、附件指引

无

	附件1

	序号
	名称
	规格、功能
	数量
	单位
	单价
	备注

	1
	无缝不锈钢管（氧气管）
	规格型号：Ф8*1mm
	42
	米
	
	

	2
	无缝不锈钢管（吸引管）
	规格型号：Ф10*1mm
	42
	米
	
	

	3
	氧气终端
	制式：国标
	242
	个
	
	

	4
	吸引终端
	制式：国标
	242
	个
	
	

	5
	二级减压箱（含表、减压阀等必需配件）
	双回路设计
	4
	个
	
	

	6
	氧气维修开关
	规格型号：DN6
	20
	个
	
	

	7
	不锈钢球头、帽
	适用于Ф8*1mm支管
	24
	个
	
	

	8
	不锈钢球头、帽
	适用于Ф10*1mm支管
	24
	个
	
	

	9
	气体报警器
	具有声光报警、压力显示
	4
	个
	
	

	10
	漏电保护器
	漏电保护器：20A产品具有过压保护功能，同时提供触电、漏电保护。
	100
	个
	
	

	11
	安装
	无缝不锈钢管（氧气管）
	214
	床位
	
	

	12
	安装
	无缝不锈钢管（吸引管）
	214
	床位
	
	

	13
	安装
	设备带
	22
	床位
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：市场调研以上配件、材料的规格、型号，价格包含配件费、安装费、税费等所有费用。本次调研涉及医院住院部楼、康复楼（260张床位）医用设备带的改造及安装服务，潜在供应商可到院实际勘察了解整个项目情况。
	


