县级中医治未病中心建设采购概况与需求说明

一、项目背景与目标
根据国家中医药管理局综合司关于《中医医院治未病科建设与管理指南（2025年修订版）》要求，我院需完成中心功能布局优化及设施设备完善。现拟对治未病中心所需医用设施设备进行采购。本次需求调查旨在了解相关设备的市场供应信息、技术参数及价格行情，为后续规范开展政府采购、配齐设备并实现县域治未病同质化服务目标提供决策参考。

二、采购标的物说明

（一）标的物名称见下表：

	序号
	名称
	规格、功能
	数量
	单位
	备注

	1
	四肢/全身双用熏蒸仪
	兼顾全身药浴熏蒸与四肢局部熏蒸诊疗，用于风寒湿痹、肢体麻木等亚健康、慢性病熏蒸调理。
	1
	台
	

	2
	砭石艾灸床
	依托砭石温热+多模式艾灸，开展全身经络温通调理，适用于阳虚体质、颈肩腰腿痛人群治未病干预。
	2
	套
	

	3
	局部中药熏蒸仪
	针对颈、肩、手足、腰腹局部病灶定向中药熏蒸，用于局部关节劳损、寒湿瘀滞类病症专科理疗。
	2
	台
	

	4
	腰椎牵引床
	针对腰椎间盘突出、腰椎退变、腰肌劳损患者进行腰椎牵引保守治疗与康复调理。
	2
	台
	

	5
	颈椎牵引仪
	用于颈椎病、颈椎曲度变直、颈肩综合征的牵引康复，适配颈源性头晕、手麻等病症诊疗。
	2
	台
	

	6
	TDP红外线治疗仪
	依托红外温热理疗，开展颈肩腰腿痛、软组织损伤、虚寒类慢性病日常康复理疗。
	20
	台
	

	7
	超声波治疗仪
	针对软组织粘连、关节劳损、慢性无菌性炎症做深度理疗，优化骨关节病、陈旧损伤康复。
	2
	台
	

	8
	激光治疗仪
	低能量激光穴位与病灶照射，用于慢性疼痛、浅表炎症、穴位理疗等治未病对症干预。
	1
	台
	

	9
	针灸/艾灸/理疗床
	承载针刺、艾灸、推拿、理疗等多项中医临床操作，满足日常门诊大量患者施治需求。
	20
	张
	

	10
	中医经络检测仪
	无创采集十二经络数据，完成中医体质辨识、脏腑功能初步筛查，为个体化治未病辨证方案提供依据。
	1
	台
	

	11
	身高体重BMI一体机
	常规体检筛查身高、体重、肥胖指数，作为痰湿、气虚等肥胖相关慢病风险初筛基础项目。
	1
	台
	

	12
	体表标测心电心音检测系统
	同步快速采集、标测、分析患者的心电、心音双信号的医疗设备，通过多通道体表电极与心音传感器，在胸部多点位同步采集，生成心电图标测图+心音分布图，辅助诊断心律、心肌、瓣膜病。
	1
	台
	

	13
	人体成分分析仪
	用于无创、快速评估脂肪、肌肉、水分、骨矿物质等成分，核心应用涵盖营养状态评估、慢性病管理、围手术期监测、康复追踪及老年/肿瘤等专科干预。‌‌
	1
	台
	


（二）主要功能：充分发挥中医药在全生命周期健康管理、慢病预防、亚健康调理体质养生中的特色，为群众提供方便快捷的医疗服务。

（三）技术参数/服务标准：详见附件1。

（四）交付/服务周期：合同签订后30个工作日内安装完成，并于安装完成后7个工作日内组织验收；提供至少3年的免费质保及升级服务。

三、其他说明

（一）是否允许联合体响应：□是☑否

（二）是否接受进口产品：□是☑否（如选“是”，须注明产品产地要求：）

（三）其他特殊要求：中标人须对医院现有相关人员进行全面培训；需提供详细的质保期后续五年维保及升级费用测算。

四、附件指引：无
