县级中医治未病中心建设采购项目
采购需求调查记录文件

（货物类）

2026年月日

目录


3一、接受需求调查的市场主体基本情况


4二、报价函


5三、报价表


9四、采购需求问卷调查表


11五、技术建议文件


12六、服务方案


13七、具有代表性的同类业绩的有效合同复印件


14八、营业执照及其他资质文件


15九、其他资料（如有补充）




一、接受需求调查的市场主体基本情况

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	项目名称
	县级中医治未病中心建设采购项目

	2
	调研人
	调研部门：医学装备科  联系人：赵老师  联系电话：15181616032

	3
	接受需求调查的市场主体
	单位名称（盖公章）：

	
	
	法定代表人：

	
	
	联系电话：

	
	
	联系人：

	
	
	联系电话：

	
	
	单位地址：

	6
	调研渠道
	绵阳市安州区中医院官网

	7
	与本项目采购需求相关的资质证书（如有）
	

	8
	是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：****），根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）*******为微型企业。
	从业人员
	本单位社保缴纳人员
	2025年度营业收入
	2025年度资产总额
	企业类型（大型、中型、小型、微型）

	
	
	
	
	
	
	


报价函

致绵阳市安州区中医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制《县级中医治未病中心建设采购项目》的采购需求，充分知悉并了解了贵单位针对本次项目的调研需求。

如果我方获取市场调研文件后明知或者应当发现市场调研文件中存在错误内容的或者明显与现行法律、法规不相符的，针对本项目的建议或者意见都已在报价须知表中进行了反映。

我公司的报价是经缜密的商议，本着诚实信用的原则，针对贵单位的需求，对本项目的相关技术、商务要求进行的报价，是结合本行业的实际行情以及对本项目询价需求进行分析后得出的报价，报价不存在恶意低于或高于市场平均价格的情形。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

报价人名称：XXXX（单位盖章）

日期：

报价表

表1：总价

	序号
	项目名称
	总价（元）
	交货/安装期

	1
	省级财政中医药发展补助资金——县级中医治未病中心建设采购项目
	小写：¥
大写：
	合同签订后     日历天内完成交付


表2：货物类报价明细（适用于：医疗设备、信息化硬件、软件授权、办公家具、后勤物资等。）

【发布前必读】请根据本项目预估采购量，在“数量”列填入具体数值（如：探头2把、软件1套、耗材500支）。严禁留空或填写“1批”“若干”。

	序号
	费用类别/费用说明
	品牌/规格型号/技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	备注

	一
	货物主体费用（核心设备/产品费用）

	1
	四肢/全身双用熏蒸仪
	
	1
	台
	
	

	2
	砭石艾灸床
	
	2
	套
	
	

	3
	局部中药熏蒸仪
	
	2
	台
	
	

	4
	腰椎牵引床
	
	2
	台
	
	

	5
	颈椎牵引仪
	
	2
	台
	
	

	6
	TDP红外线治疗仪
	
	20
	台
	
	

	7
	超声波治疗仪
	
	2
	台
	
	

	8
	激光治疗仪
	
	1
	台
	
	

	9
	针灸 / 艾灸 / 理疗床
	
	20
	张
	
	

	10
	中医经络检测仪
	
	1
	台
	
	

	11
	身高体重 BMI 一体机
	
	1
	台
	
	

	12
	体表标测心电心音检测系统
	
	1
	台
	
	

	13
	人体成分分析仪
	
	1
	台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	货物主体小计
	
	
	
	

	二
	配套耗材/备品备件（首次采购/年度预估/强制配套）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	耗材/备件小计
	
	
	
	

	三
	运输物流费用

	1
	运输物流费用
	运送到采购人指定地点
	1
	项
	
	含装卸

	运输小计
	
	
	
	

	四
	安装调试、集成费用

	1
	安装费
	工程师现场开箱、装配
	1
	项
	
	

	2
	调试费
	性能校准/参数验证
	1
	项
	
	

	3
	
	
	1
	项
	
	

	安装调试小计
	
	
	
	

	五
	培训服务

	1
	现场培训
	医务人员上机操作
	1
	项
	
	含培训资料

	2
	工程师培训
	日常维护/常见故障处理
	1
	项
	
	

	培训服务小计
	
	
	
	

	六
	质保及售后服务

	1
	免费质保期
	整机原厂质保
	*
	年
	0
	已包含在设备单价中

	2
	质保期后年度维保
	全包/技术保
	1
	年
	
	第**年起，可选报

	售后服务小计
	
	
	
	

	七
	其他必要支出（未列入上述类别的其他费用）

	1
	特殊工具
	专用维修/校准工具
	1
	项
	
	

	2
	首批备件
	首批备件
	1
	套
	
	

	3
	
	
	1
	批
	
	

	其他小计
	
	
	
	

	费用合计

（货物主体+耗材+运输+安装+培训+售后+其他）
	大写：人民币元

小写：￥元
	本项目总报价


备注：

1.费用类别已按货物采购常见构成进行预设，供应商不得删减主要类别，可根据实际需要增加明细行。2.品牌/规格型号/技术参数栏必须明确填写，如“品牌:XX,型号:YY,CPU:i7,内存:16G”等，不得笼统填写“详见附件”或“满足招标要求”。3.报价为含税到院价，包含货物供应、运输、保险、装卸、安装调试、培训、质保期内售后、税金等完成本项目所需的一切费用。4.零值项须填写“0.00”并在备注中说明“已包含在主机单价中”或“免费赠送”。5.备注栏须说明质保期、价格锁定承诺、耗材后续供应保障等关键商务条件。

6.本表填报的费用合计必须与表1“总价”完全一致。
四、采购需求问卷调查表
	供应商名称：

	联系人：

	联系方式：

	感谢各供应商的协助与配合。根据《政府采购需求管理办法》第十一条规定的采购项目，采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

本项目将通过问卷调查方式，收集与本项目需求相关的信息。请参与调查的供应商提供真实、有效的信息，信息来源应当是有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。耽误了各供应商宝贵的时间，再次向各供应商致谢！

	一、需求调查

	（一）相关产生发展（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

	（1）国内该产品的技术路线、工艺水平、行业现状。

描述：

（2）国内行业水平先进或落后（与国外技术比较），请作概述。

描述：

（3）请概述本行业研发、创新的情况。

描述：

	2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

	描述：

	3.涉及的相关标准和规范：

	描述：

	（二）市场供给（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	1.市场竞争程度：

	（1）贵单位是否唯一供应商？
描述：

（2）请概述贵单位目前的市场占有率情况（市场供给情况）？

描述：

（3）请概述市场潜在供应商的数量？

描述：

（4）请概述目前的市场竞争程度情况？

描述：

	2.价格水平或价格构成：

	描述：详见“三、报价明细表”。

	同类采购项目历史（近5年）成交信息，请提供至少3个类似项目

（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	序号

采购人

项目名称或主要标的名称

中标人

成交总价（万元）

成交单价

（填写其中一种即可）
成交公告网址链接
1

元/台/套/张/把/件
或其他
2

元/台/套/张/把/件或其他
3

元/台/套/张/把/件或其他


	（四）后续采购情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

	(一)运行维护、升级更新情况

描述：

(二)备品备件、耗材情况

描述：

	（五）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	描述：（如无，可不需描述）


技术建议文件

(一)供应商根据技术要求对采购标的的功能和质量要求的意见或建议，包括但不限于服务内容和标准等：

(二)采购需求是否符合采购项目特点和实际需要：

(三)采购需求是否符合国家强制性标准：

(四)采购需求的内容是否完整、明确，充分考虑后续采购竞争性、设备兼容性要求：

供货及实施方案
1.供应商可简要描述：供货计划、安装调试组织、质量保障措施、进度安排、应急预案等。

七、具有代表性的同类业绩的有效合同复印件
（附合同关键页复印件：含采购人、项目名称、标的物、成交金额、签字盖章页，并加盖供应商公章）

八、营业执照及其他资质文件
（附：营业执照、医疗器械经营许可证/生产许可证、授权书、强制认证等复印件，加盖公章）

九、其他资料（如有补充）
第1页/共24页


