绵阳市安州区中医院口腔激光治疗仪采购项目概况与需求说明

项目背景与目标

（一）项目背景与目标

随着现代口腔医学向微创化、精准化、舒适化诊疗方向快速发展，激光诊疗技术已成为各级公立医院口腔科标准化、常态化的重要辅助诊疗手段。我院口腔科日常接诊量大，长期开展牙周治疗、根管消毒、黏膜病变处理、小肿物切除、术后止血消肿、种植辅助治疗等常规业务。

为进一步完善口腔科诊疗设备配置，优化临床诊疗流程，减少手术创伤、提升止血抑菌及创面修复效果，缩短患者就诊及康复周期，契合现代口腔微创医疗发展趋势，补齐科室设备短板，提升科室整体诊疗水平与患者就医体验，拟采购口腔激光治疗仪设备。

我院前期在《口腔科医疗设备一批采购需求调查》中已开展第一轮市场摸排，因口腔激光治疗仪子项有效不同品牌调研样本不足，为确保采购需求科学、参数公允、市场调研充分、采购流程合规，现开展本设备补充市场调研工作，为后续采购需求编制、参数论证及采购实施提供真实、全面的市场依据。

（二）项目目标

通过新增口腔激光治疗仪，完善口腔科微创诊疗设备配置，填补科室激光微创治疗空白，实现口腔软硬组织疾病的精准、微创、高效治疗。

二、采购标的物说明

标的物名称：口腔激光治疗仪1台

（二）主要功能/服务要求：设备需满足口腔科微创诊疗临床需求，适配牙周疾病治疗、口腔黏膜病变治疗、微创备牙、牙龈修整、根管辅助治疗、术后止血抗炎等多项诊疗项目。具备精准靶向治疗功能，光束稳定、可控性强，可实现微创、无痛、低创伤诊疗，减少术中出血、降低术后肿胀与感染概率，提升诊疗安全性与舒适度。操作界面简洁、参数可调，适配不同病症、不同年龄段患者的诊疗需求，设备兼容性强、性能稳定，可有效拓展科室微创特色诊疗业务，提升专科诊疗技术水平。
（三）交付/服务周期：合同签订后30日内提供设备。
三、其他说明

（一）是否允许联合体响应： □是 ☑否

（二）是否接受进口产品： □是 ☑否
（三）其他特殊要求：中标人须对医院现有相关人员进行全面培训；需提供详细的设备整机≥三年质保及如需必要承担接口费用。

