省级中医优势专科建设采购概况与需求说明

一、项目背景与目标
根据《四川省中医药管理局关于印发2026年第二批省级财政中医药发展补助资金项目管理方案的通知》（川中医药办发〔2026〕19号）要求，落实省级中医优势专科建设标准。现拟对脾胃病专科所需医用设施设备进行采购。本次需求调查旨在了解相关设备的市场供应信息、技术参数及价格行情，为后续规范开展政府采购、配齐设备全面提升脾胃病科中医诊疗服务能力与区域辐射带动作用，打造区域中医脾胃病诊疗高地提供决策参考。
二、采购标的物说明

（一）标的物名称见下表：

	序号
	名称
	规格、功能
	数量
	单位
	备注

	1
	胃肠电图仪
	适用于诊断胃轻瘫、功能性消化不良、胃节律紊乱、肠易激综合征针对胃镜肠镜形态无异常的功能性胃肠病变，提供客观电生理诊断依据评估胃肠术后功能恢复，预测胃底折叠术等手术预后监测促胃肠动力药、止呕药对胃肠肌电活动的改善效果排查慢性便秘、胃食管反流患者是否合并隐藏的胃动力异常提升专科诊疗支撑能力


	1
	台
	可记录空腹+餐后完整胃肠电变化，直接输出波形图谱和量化报告能识别胃动过速、胃动过缓、节律紊乱等异常模式，量化胃肠动力强弱无创，可多次重复检测对比疗效

	2
	中医熏蒸治疗仪
	借助温热中药蒸汽透皮温脾散寒、行气和胃，作为口服中药的补充外治手段，丰富中医非药物疗法，服务虚寒湿困型胃肠疾病患者。
	2
	台
	单锅双头

	3
	自动压力滴定呼吸机
	针对胃食管反流、肥胖及脂肪肝患者常合并睡眠呼吸障碍，影响疗效且增加无痛内镜麻醉风险。
	1
	台
	双水平呼吸机、匹配医院现有设备天津怡和嘉业多导睡眠呼吸监测H2 Pro


（二）主要功能：充分发挥中医药在全生命周期健康管理、慢病预防、亚健康调理体质养生中的特色，为群众提供方便快捷的医疗服务。

（三）技术参数/服务标准：详见附件1。

（四）交付/服务周期：合同签订后30个工作日内安装完成，并于安装完成后7个工作日内组织验收；提供至少3年的免费质保及升级服务。

三、其他说明

（一）是否允许联合体响应：□是☑否

（二）是否接受进口产品：□是☑否（如选“是”，须注明产品产地要求：）

（三）其他特殊要求：中标人须对医院现有相关人员进行全面培训；需提供详细的质保期后续五年维保及升级费用测算。

四、附件指引：无
